## Ведомость объемов работ 5 граф
Приложение № 4 к Муниципальному контракту № 101 от _______ 2019 г.
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
капитальный ремонт здания Каменно-Степного СДК по адресу: Воронежская обл. Таловский район, п 2-го участка института им. Докучаева, квартал 4, дом 78
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Сцена
Стены
1 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,98 98/100
2 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,98 98/100
3 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.12
4 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.12
5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 12/100
6 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0.08
7 | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм | м2 | 8.112
Потолок
8 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.15
9 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.75
10 | Светильник в подвесных потолках (Материал заказчика) | 100 шт. | 0.15
Раздел 2. Кабинеты 28,29,32,33,31,30
Полы
11 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0,448 44,8 / 100
12 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0.448
13 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 45.696
14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 1.2567
15 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 покрытия | 0.108
16 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0.07601
17 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,645 0,184+0,461
18 | Устройство покрытий: из линолеума на клее«Бустилат» | 100 м2 покрытия | 0,645 0,184+0,461
19 | Линолеум коммерческий гомогенный "ТАРКЕТТ PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) | м2 | 65.79
Стены
20 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.45
21 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: гипсокартонных | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.45
22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.45
23 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 2,102 0,62+1,482
24 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,102 0,62+1,482
25 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.139
26 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0.139
27 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.139
28 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,139 13,9 / 100
Потолок
29 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 1,093 0,632+0,461
Электромонтажные работы
30 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.12
31 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,23 0,13+0,10
32 | Светодиодный светильник ЭРА SPO-6-48-P 595x595x19 48Вт | ШТ | 23
33 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 13 7+6
34 | Разветвительная коробка У994 | 10 шт. | 1,3 (7+6) / 10
35 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1,09 0,55+0,54
36 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм | 10 м | 11,0308 110,308 / 10
37 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | 10 шт. | 19,075 190,75 / 10
38 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1,09 109 / 100
39 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,11118 (109*1,02) / 1000
40 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,09 0,06+0,03
41 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,13 8/100+0,05
42 | Демонтаж: .Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,3 0,2+0,10
43 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2(МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА) | 100 м | 0,3 0,2+0,10
Раздел 3. Лестничная клетка
Полы
44 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.094
45 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0.094
Стены
46 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.152
47 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 1.08
48 | Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.08
49 | Средство дезинфицирующее "Preventol R80", для уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных поверхностях | л | 10,8 0,1*108
50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,08 108/100
Потолок
51 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.142
52 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0.128
53 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. | 0.02
54 | Светодиодный светильник ЭРА SPO-6-48-P 595x595x19 48Вт | ШТ | 2
Электромонтажные работы
55 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.1
56 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм | 10 м | 1,012 10,12 / 10
57 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | 10 шт. | 1,75 17,5 / 10
58 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.1
59 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0102 10*1,02/1000
60 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0.01
Двери
61 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.197
62 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0.09
63 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.187
64 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба | м2 | 18.7
65 | Нора-М Защелка межкомнатная модель ЗВ 1 | шт | 9
66 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.02904
67 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 м3 заделки | 0.18656
Раздел 4. Погрузо - разгрузочные работы
68 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.72
69 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 1.72
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК:
| МКУ «Культура Каменной Степи» Таловского муниципального района Воронежской области Директор МКУ «Культура Каменной Степи» ____________________________/Божко Е.И./ М.П. | Общество с ограниченной ответственностью «ПИРАМИКС ВОРОНЕЖ» Директор ООО «ПИРАМИКС ВОРОНЕЖ» ______________________ /Сдвижков С.В./ М.П.