СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

- КАМЕННО-СТЕПНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р Е Ш Е Н И Е

от 27.12.2016 № 68

п.2-го участка института им.Докучаева

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

Каменно-Степного сельского поселения

Таловского муниципального района на 2017-2020 годы»

В целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунальной сферы,  созданию   безопасных и комфортных условий  проживания на территории поселения, на основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Совет народных депутатов Каменно-Степного сельского поселения  Таловского муниципального района

РЕШИЛ:

1.Утвердить программу «Комплексное развитие систем  коммунальной инфраструктуры Каменно-Степного сельского поселения  Таловского муниципального района на 2017-2020 годы»  согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

Глава Каменно-Степного

сельского поселения                                                                                Л.И.Морозова

Приложение

к решению Совета народных депутатов

Каменно-Степного сельского поселения

27.12.2016 № 68

Программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района

на 2017-2020 годы»

Разработчик программы:

Администрация Каменно-Степного

сельского поселения

Таловского муниципального района

Каменно-Степное сельское поселение

2017 г.

Раздел 1. Паспорт

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменно-Степного сельского поселения

Таловского муниципального района на 2017-2020 годы»

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района на 2017-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральные законы: от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»; от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (В редакции от 08.11.2007); от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики программы | Администрация Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области |
| Цель программы | 1. Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания населения, высокой надежности функционирования инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства. 2. Развитие энергосберегающих технологий на территории поселения. 3. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4.Обеспечение населения питьевой водой соответствующего качества и в необходимом количестве. 5.Обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований и нормативов. 6.Улучшение санитарного состояния населенных пунктов. 7.Обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности людей. |
| Задачи программы | 1. Сохранение имеющегося потенциала мощности систем водоснабжения и водоотведения. 2.Сокращение потерь воды и тепла при транспортировке и реализации услуги. 3.Строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения в поселении. 4. Модернизация систем электроснабжения в поселении 5. Организация сбора и вывоза ТКО на территории поселения. 6.Активное вовлечение населения в работу по поддержанию санитарного порядка. |
| Сроки реализации программы | 2017-2020годы |
| Объёмы и источники финансирования | Всего на реализацию программы запланировано тыс. рублей, из них: - местный бюджет - 6370 тыс. рублей; - внебюджетные источники - 2000 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение населения сельского поселения и учреждений бесперебойным и качественным водо-, электро-, теплоснабжением, водоотведением, организация сбора и вывоза ТКО. Улучшение состояния здоровья населения . |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Настоящая программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Каменно-Степного  сельского поселения Таловского муниципального района на 2017-2020 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Федеральными законами от 20.07.1995 № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (В редакции от 08.11.2007),  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» и предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения, а также решения задач по ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрению ресурсосберегающих технологий, разработке  и широкому внедрению мер по организации деятельности, стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для надёжного и устойчивого обслуживания потребителей.

2.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения населённых пунктов Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района являются подземные воды. Гидрографическая сеть Каменно-Степного сельского поселения представлена временными водотоками (балками, ярами), относящимися к бассейну р.Битюг и частично на севере р.Сухая Чигла.

На рассматриваемой территории отсутствуют постоянные источники поверхностных вод, которые могут быть использованы в качестве источников водоснабжения или приемниками сточных вод.

Река Сухая Чигла с постоянным стоком протекает от территории поселения на расстоянии около 10 км. Таким образом, территория Каменно-Степного сельского поселения не обеспечена поверхностными водами.

Подземные воды

Рассматриваемая территория располагается в пределах Приволжско-Хоперского артезианского бассейна. Поземные воды содержатся как в четвертичных отложениях, так и в коренных породах.

Подземные воды эксплуатируются отдельными буровыми скважинами, колодцами. Многие скважины выработали свой резерв (30 и более лет) и подлежат ликвидации во избежание загрязнения подземных вод.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю  не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»

Проектные предложения

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления, уточнению источников водоснабжения и мероприятий по подаче воды.

Расчётные расходы воды

Расчётные расходы воды на нужды населения подсчитаны по нормативам СНиП 2.04.02-84*. Благоустройство жилой застройки принято следующим:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Удельные среднесуточные (за год) нормы водопотребления – qср, принятые СНиП 2.04.02-84*, включают расходы воды в жилых и общественных зданиях, а также в коммунальных предприятиях. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

Удельные суточные нормы водопотребления

| Тип застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок |
| малоэтажный жилой фонд | 160 | 200 |

Расходы воды на мойку улиц и полив зеленых насаждений  из сети хозпитьевого водопровода в  поливомоечный сезон подсчитаны по нормативам СниПа 2.04.02-84* из расчёта 50л/сут на одного жителя,  эти расходы соответствуют максимально-суточным. Продолжительность поливомоечного периода совпадает, в среднем, с устойчивой температурой воздуха +10оС и выше, что для  Каменно-Степного сельского поселения составляет  около 153дней или порядка 42% года, - эти показатели приняты для исчисления среднесуточных (за год) расходов воды на  поливку.

Расчётные расходы на нужды промышленных предприятий приняты в размере 15 % от суммарных расходов воды.

Расходы воды на пожаротушение  от системы  водопровода подсчитаны в таблице №2 в соответствии с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. В расчётное количество одновременных пожаров включены и пожары на промышленных предприятиях, при этом для предприятий, имеющих технические водозаборы, дополнительное пожаротушение – от сети промводоснабжения.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа; срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Во время тушения пожара допускается сокращение расходов воды на технологические нужды  предприятий, поливку и т.п. Неприкосновенный запас воды на пожаротушение хранится в резервуарах головных водопроводных сооружений. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Дополнительное пожаротушение  возможно из открытых водоёмов, для чего следует предусматривать устройство съездов, обеспечивающих забор воды автотранспортом.

Расходы воды на пожаротушение

| №№ п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь/ Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчётное количество жителей | тыс.человек | 1,0/0,98 |
| 2 | Количество одновременных пожаров | шт. | 1 |
| 3 | Расходы воды на наружное пожаротушение: -одного пожара (норматив) -всего (t-3часа) | л/с куб.м | 5 54*1=54 |
| 4 | Расход воды на внутреннее пожаротушение (при нормативе на один пожар 2 струи по 5л/с, t-3 часа) | куб.м | 108*2=216 |
| 5 | Суммарный расход воды на пожаротушение (п.3+п.4) -округлённо | куб.м тыс.куб.м | 270 0,3 |

.

Система водоснабжения Каменно-Степного  сельского поселения включает в себя:

п.1-го участка института им.Докучаева – центральное водоснабжение отсутствует. Для водоснабжения используется вода из колодцев и частных минибашень. Всего на территории поселка  7  колодцев.

п.2-го участка института им.Докучаева - 5 скважин, 2 водонапорных башни,   водопроводные сети общей протяжённостью  7,2 км.

п.3-го участка института им.Докучаева – 1 скважина , 1 башня, протяженность водопроводных сетей 1,5 км. На территории поселка 5 колодцев.

п.Высокий – 3 скважины, 2 башни, протяженность водопроводных сетей 11,5 км.

п.Михинский – 2 скважины, 1 башня, протяженность водопроводных  сетей 1,8 км.

п.Верхнеозерский – 2 скважины, 2 башни. Протяженность водопроводных сетей 3,1км.

п.Осиновый – центральное водоснабжение отсутствует.  Для водоснабжения используется вода из колодцев.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Каменно-Степного о сельского поселения Таловского муниципального района, установлено:

- в связи со старением водопроводных сетей (за исключением водопроводных сетей п.Высокий)   качество воды ежегодно ухудшается;

- растет процент утечек воды из-за износа трубопроводов.

Один из главных недостатков - существенный износ накопительных емкостей. Коррозия металлических  частей инженерных коммуникаций  зачастую приводит к серьезным авариям, для ликвидации которых необходимы существенные финансовые затраты.

Износ водопроводных сетей в п.3-го участка института, п.2-го участка института, п.Верхнеозерский и п.Михинский составляет около 100 %,   Из-за ежегодных порывов увеличивается  потеря воды в сетях.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Немаловажной проблемой остается обслуживание существующего водопроводного хозяйства из-за его нерентабельности ввиду изношенности сетей и оборудования.

Для обеспечения жителей централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировке и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды  применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

2.2. Водоотведение.

В п.2-го участка института существует централизованная    система водоотведения. В остальных поселках – выгребные ямы.

Основными причинами, отрицательно влияющими на водоотведение являются:

- износ системы водоотведения;

- отсутствие систем канализации ;

- отсутствие сооружений по очистке и обеззараживанию сточных вод;

- сброс сточных вод на рельеф.

Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии  сводятся к определению расчетных расходов сточных вод и, соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т.д. определяются на  стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Расчётные расходы сточных вод от жилой застройки   по нормам СНиП 2.04.03-85, при этом  удельные среднесуточные нормы водоотведения бытовых сточных вод на одного жителя приняты равными среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно следующему благоустройству:

- к концу расчетного срока вся застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется  местными водонагревателями;

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающих население, а также неучтенные и прочие расходы приняты в размере 15 % от суммарного среднесуточного водоотведения.

| на I очередь строительства |  |
| --- | --- |
| - среднесуточные (за год) | 0,2 тыс. м3/сут |
| на расчётный срок |  |
| - среднесуточные (за год) | 0,25 тыс. м3сут |

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована,  расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

2.3. Теплоснабжение.

На территории Каменно-Степного  сельского поселения источниками теплоснабжения являются 4 котельных, из них:

- 3 котельные работают на природном газе;

- 1 котельная работает на твердом топливе (уголь);

Протяженность наружных тепловых сетей в п.2-го участка института им.Докучаева  в двухтрубном измерении   7,2  км. Центральное отопление в 828 квартирах  п.2-го участка института, 591  домовладение обеспечено  газовым отоплением, в 252 домах   отопление печное.

Назрела необходимость строительства единой котельной для Высоковской школы и детского сада.

Модернизации системы  теплоснабжения на территории поселения приведёт к повышению качества жилищно-коммунальных услуг, созданию благоприятных и отвечающих современным требованиям условиям, а также сохранению эксплуатационно-технической надёжности систем жизнеобеспечения, предотвращению на них чрезвычайных ситуаций.

2.4. Газоснабжение.

Протяженность газовых сетей низкого давления  составляет около 40 км. Не газифицирован п.Осиновый и ул.Полевая в п.Высокий.

2.5. Сбор и вывоз ТКО.

На территории  поселения за исключением п.Михинский и п.Осиновый производится централизованный сбор и вывоз ТКО. На территории поселков установлены 135 контейнеров, отходы вывозятся мусоровозом на свалку в р.п.Таловая.

В 2017 году планируется приобретение контейнеров  для п.Михинский.

Реконструкция ,  капитальный  и текущий ремонт существующих систем водо-, электро-, теплоснабжения и водоотведения,   оборудование мест для сбора ТКО отвечает интересам жителей Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории Каменно-Степного  сельского поселения   за счёт повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- улучшить эксплуатационные показатели объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Каменно-Степное сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий  Программы необходимо осуществлять за счёт средств федерального, областного,  местного бюджетов и привлечения внебюджетных источников финансирования.

Раздел 3. Перспективы развития сельского поселения .

1.Газификация домовладений по ул.Полевая в п.Высокий

2. Замена водопроводных сетей п.3-го участка института им.Докучаева

3. Оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО

4. Приобретение контейнеров для сбора ТКО

5. Модернизация сетей уличного освещения - замена светильников на энергосберегающие – 40.

6. Строительство водопроводных сетей в п.1-го участка института им.Докучаева

7. Изготовление ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п.2-го участка института им.Докучаева

Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основной целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. В рамках выполнения Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий), будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сельском поселении приведёт к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, т.е. бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

- финансирование конкретных объектов за счёт средств  федерального бюджета   на условиях их софинансирования из других источников, в том числе областного бюджета и местных бюджетов, а также с привлечением средств внебюджетных источников. При этом большая часть средств, направляемых на модернизацию коммунальной инфраструктуры в рамках программы, финансируется за счёт бюджетных средств.

Основные мероприятия направлены на достижение целей Программы – снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.

В результате реализации программных мероприятий также будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг по тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, сбору и вывозу ТКО.

За период реализации Программы планируется осуществить:

1.В области водоснабжения:

- строительство   водопроводных сетей п.1-го участка института им.Докучаева – 2,0 км;

- изготовление проектной документации  для строительства водопроводных сетей в п.3-го участка, ул.Обсерваторская, и улиц поселка;

2. В области теплоснабжения:

- текущий ремонт системы теплоснабжения в п.2-го участка института им.Докучаева;

- строительство блочной котельной в п.Высокий;

3. В области газоснабжения:

- газификация  домовладений по ул.Полевая в п.Высокий

4.В области водоотведения

-изготовление  ПСД на реконструкцию системы водоотведения в п.2-го участка  института

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Каменно-Степного сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение);

- поэтапно реконструировать  ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения;

- сократить ежегодные потери энергоресурсов.

Раздел 5. Источники финансирования программных мероприятий.

Для реализации мероприятий Программы привлекаются средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Общая сумма предполагаемых ассигнований на финансирование муниципальной целевой Программы составляет 8170,0 тыс. рублей, из них: 0,00 тыс. рублей - средства федерального бюджета,  0,00 тыс. рублей средства областного бюджета    6170,0 тыс. рублей -  средства местного бюджета 2000,0 тыс. рублей средства из внебюджетных источников.

| № п.п. | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 3. | Местный бюджет | 2780.0 | 530,0 | 530,0 | 2530,0 |  |
| 4. | Внебюджетные источники | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 5. | Всего по всем источникам финансирования | 3280,0 | 1030,0 | 1030,0 | 2830,0 |  |

Объёмы финансирования Программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей федерального, областного и местного бюджетов на реализацию Программы.

Раздел 6. Управление программой

Координацию деятельности предприятий и организаций, задействованных в процессе реализации Программы, формировании производственных и инвестиционных проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Программы обеспечивает администрация Каменно-Степного сельского поселения, осуществляющая также контроль за сроками выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием средств и эффективностью их использования.

Ежегодные планы мероприятий по реализации Программы утверждаются постановлением администрации Каменно-Степного сельского поселения при согласовании с администрацией Таловского  муниципального района.